## tonkho
STT | Mã VT | Tên VT | ĐVT | Số lô | Nơi SX | Chất lượng | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | 3.02.20.126.VIE.00.000 | Trụ BTLT DUL 12m 540 kgf -TĐ | Trụ |  | Vietnam | Hàng mới | 2 | 5337500 | 10675000
2 | 3.02.20.547.VIE.00.000 | Trụ BTLT DUL 14m-650kgf (k=2-2 đoạn-TĐ) | Trụ |  | Vietnam | Hàng mới | 2 | 6452000 | 12904000
3 | 3.02.80.012.VIE.00.000 | Đà cản 1,2m | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 9 | 325154.56 | 2926391
4 | 3.02.80.015.VIE.00.000 | Đà cản 1.5m | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 5 | 734689.6 | 3673448
5 | 3.06.20.729.VIE.00.A80 | Đà sắt mạ kẽm L75x2800MM (3 ốp) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 3 | 252133.33 | 756400
6 | 3.06.20.731.VIE.00.000 | Đà sắt L75-2400MM (2 ốp) | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 1 | 595000 | 595000
7 | 3.06.20.733.VIE.00.000 | Đà sắt mạ kẽm L75x75x8 - 2400mm (4 ốp) | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 5 | 601000 | 3005000
8 | 3.06.20.733.VIE.00.A80 | Đà sắt L75x75x8 -2400MM (4 ốp) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 12 | 252760 | 3033120
9 | 3.06.20.737.VIE.00.A80 | Đà L75x75x8 - 2000MM(2ốp) | Cây |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 3 | 212000 | 636000
10 | 3.06.20.773.VIE.00.A80 | Đà sắt L75X2400 (3 ốp) lệch toàn phần | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 1 | 585741 | 585741
11 | 3.06.20.783.VIE.00.000 | Đà sắt V75x75x8-800MM (01 ốp) | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 3 | 209313.67 | 627941
12 | 3.06.20.783.VIE.00.A80 | Đà sắt V75x75x8-800MM (01 ốp) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 3 | 84400 | 253200
13 | 3.06.30.705.VIE.00.A80 | Đà V75x75x8-2000mm (XIT2) | Cây |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 5 | 218066.6 | 1090333
14 | 3.06.30.710.VIE.00.A80 | ĐÀ SẮT MẠ KẼM L75X8-2000MM(3ỐP) LỆCH 2/3 | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 1 | 178368 | 178368
15 | 3.06.30.797.VIE.00.A80 | Đà sắt mạ kẽm L75x75x8 2800mm 4 ốp | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 5 | 233200 | 1166000
16 | 3.06.35.001.VIE.00.000 | Sắt Potelet (L50) 1,5 mét | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 54 | 131190.85 | 7084306
17 | 3.06.35.001.VIE.00.A80 | Sắt Potelet (L50) 1,5 mét | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 3 | 53600 | 160800
18 | 3.06.35.003.VIE.00.000 | Sắt potelet 3m | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 11 | 233761 | 2571371
19 | 3.06.40.512.VIE.00.A80 | Thanh chống lệch V50x1132MM | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 2 | 36985.5 | 73971
20 | 3.06.40.528.VIE.00.000 | Thanh chống đà sắt L50x50x5 -700MM | Cây |  | Vietnam | Hàng mới | 5 | 56340.8 | 281704
21 | 3.06.40.548.VIE.00.A80 | Thanh chống V 60x60x6-2500MM | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 2 | 160000 | 320000
22 | 3.06.40.607.VIE.00.000 | Thanh chống L60x60x6 -2100MM | Cây |  | Vietnam | Hàng mới | 3 | 326750 | 980250
23 | 3.06.40.607.VIE.00.A80 | Thanh chống L60x60x6 -2100MM | Cây |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 4 | 138800 | 555200
24 | 3.06.40.726.VIE.00.A80 | Đà Composite L6x75x75x2800MM ( bắt LA, FCO) | Cây |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 10 | 636626.6 | 6366266
25 | 3.06.50.346.000.00.000 | Collier sắt PL 100x8-D200 | Bộ |  | Không xác định | Hàng mới | 7 | 369000 | 2583000
26 | 3.06.60.349.VIE.00.000 | Giá chùm treo MBA 3x50KVA | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 2 | 1268000 | 2536000
27 | 3.06.60.349.VIE.00.A80 | Giá chùm treo MBA 3x50KVA | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 2 | 460080 | 920160
28 | 3.06.60.901.VIE.00.000 | Khung đỡ 1 sứ | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 309 | 11994.62 | 3706339
29 | 3.06.60.901.VIE.00.A80 | Khung đỡ 1 sứ | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 1 | 5000 | 5000
30 | 3.06.80.092.VIE.00.000 | Thanh chống đà sắt dẹp 60x6-920MM | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 4 | 66700 | 266800
31 | 3.06.80.092.VIE.00.A80 | Thanh chống đà sắt dẹp 60x6-920MM | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 10 | 27680 | 276800
32 | 3.10.08.004.VIE.00.000 | Sứ ống chỉ | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 306 | 17798.12 | 5446225
33 | 3.10.08.004.VIE.00.A80 | Sứ ống chỉ | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 2 | 7480 | 14960
34 | 3.10.45.841.VIE.00.000 | Sứ chằng trung áp | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 12 | 75540.67 | 906488
35 | 3.10.86.220.VIE.00.000 | Sứ đứng 35KV | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 29 | 388000 | 11252000
36 | 3.10.88.836.CHN.00.000 | Cách điện treo Polymer 36KV | Cái |  | China | Hàng mới | 6 | 340000 | 2040000
37 | 3.10.92.047.VIE.00.A80 | Ty sứ đứng D20 - 470mm | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 3 | 56000 | 168000
38 | 3.10.92.213.VIE.00.A80 | Chân sứ đỉnh thẳng 24kV | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 6 | 35200 | 211200
39 | 3.10.92.350.VIE.00.A80 | Ty sứ đứng 35 kV (đầu bọc chì) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 6 | 81600 | 489600
40 | 3.10.92.360.VIE.00.000 | Chân sứ đỉnh thẳng 35 KV (đầu bọc chì) | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 12 | 140318.17 | 1683818
41 | 3.10.92.361.VIE.00.000 | Chân sứ đỉnh cong 35kV (Đầu bọc chì) | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 21 | 156480.14 | 3286083
42 | 3.15.25.025.VIE.00.000 | Cáp đồng trần xoắn C25mm2 | Kg |  | Vietnam | Hàng mới | 15 | 291487.13 | 4372307
43 | 3.15.25.025.VIE.00.A80 | Cáp đồng trần xoắn C25mm2 | Kg |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 5 | 107960 | 539800
44 | 3.15.28.095.VIE.00.A80 | Cáp nhôm trần lõi thép AC 95mm2 | Kg |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 22 | 25201.64 | 554436
45 | 3.15.28.120.VIE.00.A80 | Cáp nhôm trần lõi thép AC 120/19 mm2 | Kg |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 16.5 | 22709.33 | 374704
46 | 3.15.28.184.VIE.00.A80 | Cáp nhôm trần lõi thép AC 185/24mm2 | Kg |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 54 | 14128.39 | 762933
47 | 3.15.28.237.VIE.00.000 | Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 240/32mm2 | Kg |  | Vietnam | Hàng mới | 101 | 77480 | 7825480
48 | 3.15.41.036.VIE.00.000 | Cáp thép TK 35mm2 bọc HDPE | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 44 | 19891.05 | 875206
49 | 3.15.42.070.VIE.00.F00 | Cáp đồng bọc hạ thế CV 70mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng dư thừa có thể sử dụng được | 13 | 193940 | 2521220
50 | 3.15.42.120.VIE.00.A80 | Cáp đồng bọc hạ thế CV 120mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 8.2 | 50604.27 | 414955
51 | 3.15.42.150.VIE.00.E10 | Cáp đồng bọc hạ thế CV 150mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng dư thừa không thể sử dụng được | 3 | 275983 | 827949
52 | 3.15.44.206.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x6mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 650.5 | 33546.1 | 21821740
53 | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 1463.5 | 64111.46 | 93827126
54 | 3.15.44.211.VIE.00.A80 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 70.5 | 19279.28 | 1359189
55 | 3.15.54.206.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x6mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 1404.5 | 51726.89 | 72650415
56 | 3.15.54.206.VIE.00.A80 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x6mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 163 | 11580 | 1887540
57 | 3.15.54.211.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x11mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 564 | 83089.05 | 46862225
58 | 3.15.54.425.VIE.00.A80 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 3x25 + 1x16 mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 14 | 74816 | 1047424
59 | 3.15.56.402.VIE.00.000 | Cáp điều khiển ruột đồng, màng chắn nhôm (CVV-Sa) 2x4mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 27 | 42400 | 1144800
60 | 3.15.56.404.VIE.00.000 | Cáp điều khiển ruột đồng, màng chắn nhôm (CVV - Sa) 4x4mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 62 | 66780 | 4140360
61 | 3.15.56.404.VIE.00.A80 | Cáp điều khiển ruột đồng, màng chắn nhôm (CVV-Sa) 4x4mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 8 | 26712 | 213696
62 | 3.15.56.604.VIE.00.A80 | Cáp điều khiển ruột đồng, màng chắn nhôm (CVV-Sa) 6x4mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 5 | 23272 | 116360
63 | 3.15.56.604.VIE.00.E10 | Cáp điều khiển ruột đồng, màng chắn nhôm (CVV-Sa) 6x4mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng dư thừa không thể sử dụng được | 30 | 65000.8 | 1950024
64 | 3.15.60.070.VIE.00.000 | Cáp nhôm bọc hạ thế AV 70mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 39 | 23250 | 906750
65 | 3.15.74.450.VIE.00.000 | Cáp nhôm bọc vặn xoắn LV - ABC 0.6/1KV 4x50mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 28 | 43461 | 1216908
66 | 3.15.74.470.VIE.00.000 | Cáp nhôm bọc vặn xoắn LV - ABC 0.6/1KV 4x70mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 77 | 80995.09 | 6236622
67 | 3.15.82.702.VIE.00.F00 | Cáp đồng bọc 24KV CXH 25mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng dư thừa có thể sử dụng được | 30 | 103133.07 | 3093992
68 | 3.15.96.076.VIE.00.000 | Cáp nhôm bọc lõi thép 24kV ACXH 70mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 18 | 56590 | 1018620
69 | 3.20.05.002.VIE.00.000 | Kẹp (WR 835) nối rẽ đồng nhôm 50-95/120-240mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 6 | 34850 | 209100
70 | 3.20.05.250.VIE.00.000 | Kẹp (WR259) nối rẽ đồng nhôm 25-50/25-50mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 36 | 37000 | 1332000
71 | 3.20.05.251.VIE.00.000 | Kẹp (WR 379) nối rẽ đồng nhôm 25-50/70-95 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 25 | 39600 | 990000
72 | 3.20.05.253.VIE.00.000 | Kẹp (WR 815) nối rẽ đồng nhôm 25-70/120-240 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 30 | 37000 | 1110000
73 | 3.20.05.501.VIE.00.000 | Kẹp WR nối rẽ đồng nhôm 50-70/70-95 (WR-399) | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 20 | 33000 | 660000
74 | 3.20.05.700.VIE.00.000 | Kẹp (WR 419) nối rẽ đồng nhôm 70-95/70-95mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 18 | 32390.33 | 583026
75 | 3.20.17.050.VIE.00.000 | Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 50mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 2 | 51700 | 103400
76 | 3.20.17.070.VIE.00.000 | Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 70mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 8 | 70700 | 565600
77 | 3.20.17.120.VIE.00.000 | Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 120mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 9 | 76547.11 | 688924
78 | 3.20.17.187.VIE.00.000 | Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 185mm | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 16 | 107676.44 | 1722823
79 | 3.20.18.050.VIE.00.000 | Ống nối căng dây nhôm A 50 mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 6 | 51700 | 310200
80 | 3.20.18.120.VIE.00.000 | Ống nối căng dây nhôm A 120 mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 4 | 35131.5 | 140526
81 | 3.20.18.185.VIE.00.000 | Ống nối căng dây nhôm A 185mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 14 | 51454 | 720356
82 | 3.20.22.142.VIE.00.000 | Hotline 4/0 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 6 | 185200 | 1111200
83 | 3.20.22.247.VIE.00.000 | Kẹp nhôm song song AC 150-240 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 30 | 69860.33 | 2095810
84 | 3.20.22.416.VIE.00.000 | Kẹp ngừng cáp LV-ABC tự treo 4x120-185mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 2 | 76100 | 152200
85 | 3.20.24.002.000.00.F00 | Kẹp quai 2/0 | Cái |  | Không xác định | Hàng dư thừa có thể sử dụng được | 15 | 11305 | 169575
86 | 3.20.31.011.VIE.00.000 | Kẹp cáp thép ba boulon | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 20 | 32400 | 648000
87 | 3.20.31.054.VIE.00.000 | Kẹp cáp nhôm AC 50-70 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 46 | 15700 | 722200
88 | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 644 | 29396.73 | 18931497
89 | 3.20.45.018.VIE.00.000 | MẮT NỐI ĐƠN 1-9 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 33 | 33100 | 1092300
90 | 3.20.45.169.VIE.00.A80 | Vòng treo đầu tròn (Socket clevis) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 22 | 10602.64 | 233258
91 | 3.20.61.053.VIE.00.A80 | KHÓA NÉO DÂY AC 50-70 MM2 (3U) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 1 | 22260 | 22260
92 | 3.20.74.060.VIE.00.000 | BỘ CHẰNG LỆCH D60-1200MM | Bộ |  | Vietnam | Hàng mới | 2 | 339300 | 678600
93 | 3.20.74.227.VIE.00.000 | Ty neo 22x2400 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 5 | 435000 | 2175000
94 | 3.20.74.846.VIE.00.000 | CỌC TIẾP ĐỊA DK 16*2400 + BASS | Bộ |  | Vietnam | Hàng mới | 2 | 96300 | 192600
95 | 3.20.84.025.VIE.00.000 | Đầu cosse ép đồng 25mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 91 | 43678.97 | 3974786
96 | 3.20.84.050.VIE.00.000 | Đầu cosse ép đồng 50mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 15 | 75300 | 1129500
97 | 3.22.80.502.VIE.00.000 | Đế neo 400X1500 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 1 | 443597 | 443597
98 | 3.42.80.020.VIE.00.A80 | LA 18kV-10kA polymer | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 12 | 420000 | 5040000
99 | 3.46.05.063.CHN.00.000 | Máy cắt hạ thế (MCB) 1 cực 63A | Cái |  | China | Hàng mới | 30 | 93200 | 2796000
100 | 3.46.09.063.CHN.00.000 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 2 cực 63A | Cái |  | China | Hàng mới | 2 | 1524600 | 3049200
101 | 3.46.09.100.KOR.00.000 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 2 cực 100A | Cái |  | Korea, South | Hàng mới | 1 | 1026500 | 1026500
102 | 3.46.10.032.CHN.00.000 | Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 32A | Cái |  | China | Hàng mới | 158 | 68431.65 | 10812201
103 | 3.53.05.251.VIE.00.000 | Biến dòng điện (CT) 600V 250/5A 5VA CCX 0,5 (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 25 | 379519.8 | 9487995
104 | 3.53.05.715.VIE.00.A80 | Biến dòng điện (CT) 600V 150/5A 5VA CCX 0,5 (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 1 | 605716 | 605716
105 | 3.53.05.725.VIE.00.A80 | Biến dòng điện (CT) 600V 250/5A 10VA CCX 0,5 (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 12 | 128976.58 | 1547719
106 | 3.53.05.741.VIE.00.000 | Biến dòng điện (CT) 600V 400/5A 5VA CCX 0,5 (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 1 | 363677 | 363677
107 | 3.53.65.730.VIE.00.A80 | Biến dòng điện (TI) 24kV 10-20/5A 10VA epoxy vacuum (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 2 | 3638748 | 7277496
108 | 3.60.05.616.VIE.00.A80 | Điện kế 1P2W 10-30(A) 220V (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 23 | 68184.09 | 1568234
109 | 3.60.36.047.ENG.00.A80 | Điện kế điện tử 3P 5(6)A 57.5/240V Class 0.5S, kèm RS232 (ĐKĐ) | Cái |  | England | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 16 | 882877.88 | 14126046
110 | 3.60.46.016.VIE.00.A80 | Điện kế điện tử 3P 3 giá PLC GT 5(6)A 230/400V CCX1(ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 5 | 932227 | 4661135
111 | 3.60.46.045.ENG.00.A80 | Điện kế điện tử 3 pha 40-100A 230/400V (ĐKĐ) | Cái |  | England | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 8 | 958164.5 | 7665316
112 | 3.60.46.055.VIE.00.A80 | Điện kế điện tử 3P 3 giá PLC TT 50(100)A 230/400V CCX1 (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 1 | 1006719 | 1006719
113 | 3.60.46.063.VIE.00.A80 | Điện kế điện tử 3P 3 giá TT 5(100)A 230/400V CCX1 (không module) (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 11 | 1385010.09 | 15235111
114 | 3.60.46.067.VIE.00.A80 | Điện kế điện tử 3P RF 5(100)A 230/400V nhiều biểu giá không module (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 27 | 1019557.19 | 27528044
115 | 3.60.46.099.VIE.00.000 | Công tơ điện tử 3 pha 3 giá trực tiếp loại 3x5(100)A, 3x220/380V; 3x230/400V, CCX1 (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 5 | 3018175 | 15090875
116 | 3.60.46.100.VIE.00.000 | Công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá loại trực tiếp 3x5(100)A, 3x220/380V - 230/400V, CCX: 1 (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 6 | 3024836.83 | 18149021
117 | 3.60.46.107.VIE.00.000 | Công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá loại trực tiếp, 3 x 230/400 V, 3 x 10(100) A, CCX: 0,5S, module PLC | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 12 | 3074327 | 36891924
118 | 3.60.46.112.VIE.00.A80 | Điện kế điện tử 3 pha 3 giá PLC 3x10(100)A 220/380V CCX:1 (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 1 | 1328880 | 1328880
119 | 3.60.46.118.VIE.00.000 | Công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá trực tiếp 3 x 230/400 V, 3 x 10(100) A, CCX: 0,5S | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 5 | 3033659 | 15168295
120 | 3.60.55.039.VIE.00.000 | Điện kế điện tử 1 pha 1 giá TT 20(80)A 220V CCX1- PLC - kèm module (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 3 | 427493.33 | 1282480
121 | 3.60.55.084.VIE.00.000 | Công tơ điện tử 1 pha 1 giá loại trực tiếp 5(80)A, 220V-230V, CCX: 1 - module PLC ĐKĐ | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 255 | 428045.38 | 109151571
122 | 3.60.55.284.VIE.00.000 | Công tơ điện tử 1 pha nhiều biểu giá loại trực tiếp 5(80)A, 220V;230V, CCX: 1 - module PLC ĐKĐ | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 4 | 785170.75 | 3140683
123 | 3.60.55.290.VIE.00.A80 | Công tơ điện tử 2 chiều 1P nhiều biểu giá TT 10(100A), 220V,CCX:1 không module (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 9 | 324688.89 | 2922200
124 | 3.60.55.307.VIE.00.A80 | Công tơ điện tử 2 chiều 3P nhiều biểu giá GT 3x5(6)A, 3x(57,7/100-230/400V),CCX:0.5S không module (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 15 | 1397629.53 | 20964443
125 | 3.60.55.309.VIE.00.000 | Công tơ điện tử 2 chiều 3P nhiều biểu giá GT 3x5(6)A, 3x(57,7/100-230/400V),CCX:0.5S module PLC (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 8 | 3072771.25 | 24582170
126 | 3.60.55.355.VIE.00.A80 | Công tơ điện tử 2 chiều 3P nhiều biểu giá TT 3x10(100)A, 3x230/400V,CCX:1 không module (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 2 | 1401741 | 2803482
127 | 3.60.55.360.VIE.00.000 | Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 3 pha nhiều biểu giá, trực tiếp 3x10(100)A, 3x230/400V, CCX: 1 - module PLC | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 18 | 3057874.94 | 55041749
128 | 3.60.56.083.VIE.00.000 | Công tơ điện tử 1 pha 1 giá loại trực tiếp 5(80)A, 220V, CCX: 1 - module PLC ĐKĐ | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 97 | 426698.77 | 41389781
129 | 3.60.56.087.VIE.00.000 | Công tơ điện tử 1 pha nhiều biểu giá loại gián tiếp 5(10)A, 220V-230V, CCX:0,5S - module PLC (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 7 | 785889.43 | 5501226
130 | 3.60.56.088.VIE.00.000 | Công tơ điện tử 1 pha 1 giá loại trực tiếp , 230 V, 10(80) A, CCX: 1, module PLC | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 192 | 427907.99 | 82158335
131 | 3.60.56.095.VIE.00.000 | Công tơ điện tử 1 pha nhiều biểu giá trực tiếp 230 V, 10(80) A, CCX: 1, module PLC | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 14 | 787880.5 | 11030327
132 | 3.60.90.010.VIE.00.000 | Nắp chụp điện kế 1 pha | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 33 | 97094.64 | 3204123
133 | 3.60.90.109.000.00.A80 | Hộp 1 công tơ 3 pha composite ngoài trời | Cái |  | Không xác định | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 1 | 194920 | 194920
134 | 3.60.90.117.VIE.00.000 | Hộp 1 công tơ 1 pha composit + 1 MCB 32A | Bộ |  | Vietnam | Hàng mới | 22 | 109000 | 2398000
135 | 3.60.90.119.VIE.00.000 | Hộp 2 công tơ một pha composite + 2 MCB 32A | Bộ |  | Vietnam | Hàng mới | 34 | 250000 | 8500000
136 | 3.60.90.120.VIE.00.000 | Hộp 4 công tơ một pha composite + 4 MCB 32A | Bộ |  | Vietnam | Hàng mới | 61 | 375000 | 22875000
137 | 3.60.90.307.VIE.00.000 | Hộp 1 công tơ 3 pha composite đặt ngoài trời (có đai inox) | Bộ |  | Vietnam | Hàng mới | 47 | 180000 | 8460000
138 | 3.60.90.307.VIE.00.A80 | Hộp 1 công tơ 3 pha composite đặt ngoài trời (có đai inox) | Bộ |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 2 | 194920 | 389840
139 | 3.70.75.007.JPN.00.000 | Băng keo cách điện trung thế (ngoài trời) | Cái |  | Japan | Hàng mới | 5 | 252000 | 1260000
140 | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn |  | Vietnam | Hàng mới | 1157.5 | 11641.09 | 13474559
141 | 3.80.42.110.VIE.00.000 | Cáp quang 4 sợi | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 200 | 2750 | 550000
142 | 3.80.88.346.VIE.00.000 | Néo cáp quang ADSS 24 sợi 1H KV 150m | Bộ |  | Vietnam | Hàng mới | 3 | 95000 | 285000
143 | 3.80.88.372.VIE.00.000 | Yếm thép mạ kẽm | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 10 | 3434.5 | 34345
144 | 3.80.88.372.VIE.00.A80 | Yếm thép mạ kẽm | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 6 | 1600 | 9600
145 | 4.38.00.007.VIE.00.000 | Bu lông 8x30 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 3 | 1500 | 4500
146 | 4.38.00.026.VIE.00.000 | Bu lông 12x25 | Con |  | Vietnam | Hàng mới | 62 | 2995.45 | 185718
147 | 4.38.00.027.VIE.00.000 | Bu lông 12x30 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 435 | 2900.51 | 1261723
148 | 4.38.00.027.VIE.00.A80 | Bu lông 12x30 | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 1 | 1160 | 1160
149 | 4.38.00.038.VIE.00.000 | Bu lông 12x250 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 645 | 10379.06 | 6694495
150 | 4.38.00.057.VIE.00.000 | Bu lông 16x100 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 19 | 8783.26 | 166882
151 | 4.38.00.060.VIE.00.000 | Bu lông 16x150 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 44 | 9903.11 | 435737
152 | 4.38.00.061.VIE.00.000 | Bu lông 16x200 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 174 | 12961.15 | 2255240
153 | 4.38.00.063.VIE.00.000 | Bu lông 16x250 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 120 | 16546.72 | 1985606
154 | 4.38.00.065.VIE.00.000 | Bu lông 16x300 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 69 | 18200 | 1255800
155 | 4.38.00.069.VIE.00.000 | Bu lông 16x500 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 22 | 23472.36 | 516392
156 | 4.38.00.153.VIE.00.000 | Bu lông 12x140 | Con |  | Vietnam | Hàng mới | 508 | 6848.16 | 3478867
157 | 4.38.10.000.VIE.00.000 | Bu lông VRS 16x100 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 98 | 11159.87 | 1093667
158 | 4.38.10.003.VIE.00.000 | Bu lông VRS 16x300 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 4 | 21386 | 85544
159 | 4.38.10.010.VIE.00.000 | Bu lông VRS 16x700 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 10 | 32800 | 328000
160 | 4.38.10.017.VIE.00.A80 | Bu lông VRS 22x650 | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 1 | 20772 | 20772
161 | 4.38.20.058.VIE.00.000 | Bu lông VR 2Đ 22x850 | Con |  | Vietnam | Hàng mới | 5 | 94689.8 | 473449
162 | 4.38.30.001.VIE.00.000 | Bu lông mắt 16x200 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 1 | 20192 | 20192
163 | 4.38.30.002.VIE.00.000 | Bu lông mắt 16x250 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 9 | 21651.33 | 194862
164 | 4.70.21.010.VIE.00.000 | Long đên vuông ĐK10 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 36 | 1200 | 43200
165 | 4.70.21.014.VIE.00.000 | Long đền vuông ĐK 14 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 847 | 1305.84 | 1106048
166 | 4.70.21.018.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | Con |  | Vietnam | Hàng mới | 93 | 4100 | 381300
167 | 4.70.21.024.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 24 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 5 | 7599.4 | 37997
168 | 4.70.22.012.VIE.00.000 | Lông đền tròn ĐK 12 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 32 | 840 | 26880
169 | 4.90.21.027.VIE.00.000 | Ống nhựa tròn ĐK 27 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 4 | 18962 | 75848
170 | 4.90.21.042.VIE.00.000 | Ống nhựa tròn ĐK 42 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 8 | 36926 | 295408
171 | 4.90.21.049.VIE.00.000 | Ống nhựa tròn ĐK 49 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 16 | 40918 | 654688
172 | 4.90.21.250.VIE.00.000 | ống nhựa tròn ĐK 250 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 4 | 483032 | 1932128
173 | 4.90.41.034.VIE.00.000 | Ống (cút) nhựa nối thẳng ĐK 34 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 54 | 3200 | 172800
174 | 4.90.41.042.VIE.00.000 | Ống (cút) nhựa nối thẳng ĐK 42 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 82 | 4903.49 | 402086
175 | 4.90.41.060.VIE.00.000 | Ống (cút) nhựa nối thẳng ĐK 60 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 22 | 5948.23 | 130861
176 | 4.90.41.427.VIE.00.000 | Ống nhựa giảm nối thẳng 42/27 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 13 | 5000 | 65000
177 | 4.90.41.934.VIE.00.000 | Nối giảm ống nhựa 90/34 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 35 | 13263.46 | 464221
178 | 4.90.51.428.VIE.00.000 | Co nhựa 90 độ giảm ĐK 60/27 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 11 | 6240 | 68640
179 | 4.90.57.011.VIE.00.000 | Co giảm PVC dk 60-34mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 42 | 6700 | 281400
180 | 4.90.61.034.VIE.00.000 | Co nhựa chữ T ĐK 34 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 34 | 5964.15 | 202781
181 | 4.90.61.042.VIE.00.000 | Co nhựa chữ T ĐK 42 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 59 | 7250 | 427750
182 | 4.90.61.060.VIE.00.000 | Co nhựa chữ T ĐK 60 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 26 | 9000 | 234000
183 | 4.90.80.009.VIE.00.000 | Nắp chụp LA | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 15 | 25600 | 384000
184 | 4.90.80.523.VIE.00.000 | Nắp chụp MBA D=145 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 2 | 91000 | 182000
185 | 4.90.80.831.VIE.00.000 | Bảng nhựa đơn gắn điện kế 1 pha | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 33 | 52726.7 | 1739981
186 | 4.90.80.868.000.00.000 | Đế nổi | Cái |  | Không xác định | Hàng mới | 2 | 45000 | 90000