## EVN_INV_011A___Báo_cáo_vật_3012
STT | Mã VT | Tên VT | ĐVT | Số lô | Nơi SX | Chất lượng | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | 3.02.20.126.VIE.00.000 | Trụ BTLT DUL 12m 540 kgf -TĐ | Trụ |  | Vietnam | Hàng mới | 1 | 5337500 | 5337500
2 | 3.02.20.547.VIE.00.000 | Trụ BTLT DUL 14m-650kgf (k=2-2 đoạn-TĐ) | Trụ |  | Vietnam | Hàng mới | 1 | 6452000 | 6452000
3 | 3.02.80.012.VIE.00.000 | Đà cản 1,2m | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 8 | 325154.5 | 2601236
4 | 3.02.80.015.VIE.00.000 | Đà cản 1.5m | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 1 | 734691 | 734691
5 | 3.06.20.729.VIE.00.A80 | Đà sắt mạ kẽm L75x2800MM (3 ốp) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 3 | 252133.33 | 756400
6 | 3.06.20.731.VIE.00.000 | Đà sắt L75-2400MM (2 ốp) | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 1 | 595000 | 595000
7 | 3.06.20.733.VIE.00.000 | Đà sắt mạ kẽm L75x75x8 - 2400mm (4 ốp) | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 1 | 601000 | 601000
8 | 3.06.20.733.VIE.00.A80 | Đà sắt L75x75x8 -2400MM (4 ốp) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 12 | 252760 | 3033120
9 | 3.06.20.737.VIE.00.A80 | Đà L75x75x8 - 2000MM(2ốp) | Cây |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 3 | 212000 | 636000
10 | 3.06.20.783.VIE.00.000 | Đà sắt V75x75x8-800MM (01 ốp) | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 3 | 209313.67 | 627941
11 | 3.06.20.783.VIE.00.A80 | Đà sắt V75x75x8-800MM (01 ốp) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 3 | 84400 | 253200
12 | 3.06.30.705.VIE.00.A80 | Đà V75x75x8-2000mm (XIT2) | Cây |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 3 | 218066.67 | 654200
13 | 3.06.30.710.VIE.00.A80 | ĐÀ SẮT MẠ KẼM L75X8-2000MM(3ỐP) LỆCH 2/3 | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 1 | 178368 | 178368
14 | 3.06.30.797.VIE.00.A80 | Đà sắt mạ kẽm L75x75x8 2800mm 4 ốp | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 5 | 233200 | 1166000
15 | 3.06.35.001.VIE.00.000 | Sắt Potelet (L50) 1,5 mét | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 25 | 131190.8 | 3279770
16 | 3.06.35.001.VIE.00.A80 | Sắt Potelet (L50) 1,5 mét | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 3 | 53600 | 160800
17 | 3.06.35.003.VIE.00.000 | Sắt potelet 3m | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 11 | 233761 | 2571371
18 | 3.06.40.528.VIE.00.000 | Thanh chống đà sắt L50x50x5 -700MM | Cây |  | Vietnam | Hàng mới | 3 | 48151 | 144453
19 | 3.06.40.548.VIE.00.A80 | Thanh chống V 60x60x6-2500MM | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 2 | 160000 | 320000
20 | 3.06.40.607.VIE.00.000 | Thanh chống L60x60x6 -2100MM | Cây |  | Vietnam | Hàng mới | 2 | 326750 | 653500
21 | 3.06.40.607.VIE.00.A80 | Thanh chống L60x60x6 -2100MM | Cây |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 4 | 138800 | 555200
22 | 3.06.40.726.VIE.00.A80 | Đà Composite L6x75x75x2800MM ( bắt LA, FCO) | Cây |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 5 | 636626.6 | 3183133
23 | 3.06.50.346.000.00.000 | Collier sắt PL 100x8-D200 | Bộ |  | Không xác định | Hàng mới | 5 | 369000 | 1845000
24 | 3.06.60.349.VIE.00.000 | Giá chùm treo MBA 3x50KVA | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 2 | 1268000 | 2536000
25 | 3.06.60.349.VIE.00.A80 | Giá chùm treo MBA 3x50KVA | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 2 | 460080 | 920160
26 | 3.06.60.901.VIE.00.000 | Khung đỡ 1 sứ | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 216 | 11994.63 | 2590841
27 | 3.06.60.901.VIE.00.A80 | Khung đỡ 1 sứ | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 1 | 5000 | 5000
28 | 3.06.80.092.VIE.00.A80 | Thanh chống đà sắt dẹp 60x6-920MM | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 10 | 27680 | 276800
29 | 3.10.08.004.VIE.00.000 | Sứ ống chỉ | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 213 | 17798.13 | 3791002
30 | 3.10.08.004.VIE.00.A80 | Sứ ống chỉ | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 2 | 7480 | 14960
31 | 3.10.45.841.VIE.00.000 | Sứ chằng trung áp | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 12 | 75540.67 | 906488
32 | 3.10.92.047.VIE.00.A80 | Ty sứ đứng D20 - 470mm | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 3 | 56000 | 168000
33 | 3.10.92.213.VIE.00.A80 | Chân sứ đỉnh thẳng 24kV | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 4 | 35200 | 140800
34 | 3.10.92.350.VIE.00.A80 | Ty sứ đứng 35 kV (đầu bọc chì) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 6 | 81600 | 489600
35 | 3.15.25.025.VIE.00.000 | Cáp đồng trần xoắn C25mm2 | Kg |  | Vietnam | Hàng mới | 10 | 291487.1 | 2914871
36 | 3.15.25.025.VIE.00.A80 | Cáp đồng trần xoắn C25mm2 | Kg |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 5 | 107960 | 539800
37 | 3.15.28.095.VIE.00.A80 | Cáp nhôm trần lõi thép AC 95mm2 | Kg |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 22 | 25201.64 | 554436
38 | 3.15.28.120.VIE.00.A80 | Cáp nhôm trần lõi thép AC 120/19 mm2 | Kg |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 16.5 | 22709.33 | 374704
39 | 3.15.28.184.VIE.00.A80 | Cáp nhôm trần lõi thép AC 185/24mm2 | Kg |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 54 | 14128.39 | 762933
40 | 3.15.28.237.VIE.00.000 | Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 240/32mm2 | Kg |  | Vietnam | Hàng mới | 99 | 77480 | 7670520
41 | 3.15.42.070.VIE.00.F00 | Cáp đồng bọc hạ thế CV 70mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng dư thừa có thể sử dụng được | 13 | 193940 | 2521220
42 | 3.15.42.120.VIE.00.A80 | Cáp đồng bọc hạ thế CV 120mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 8.2 | 50604.27 | 414955
43 | 3.15.44.206.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x6mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 102 | 31614.22 | 3224650
44 | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 15.5 | 64111.48 | 993728
45 | 3.15.54.206.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x6mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 1077.5 | 51726.89 | 55735722
46 | 3.15.54.206.VIE.00.A80 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x6mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 163 | 11580 | 1887540
47 | 3.15.54.211.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x11mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 22 | 83089.5 | 1827969
48 | 3.15.54.425.VIE.00.A80 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 3x25 + 1x16 mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 5 | 74816 | 374080
49 | 3.15.56.402.VIE.00.000 | Cáp điều khiển ruột đồng, màng chắn nhôm (CVV-Sa) 2x4mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 27 | 42400 | 1144800
50 | 3.15.60.070.VIE.00.000 | Cáp nhôm bọc hạ thế AV 70mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 39 | 23250 | 906750
51 | 3.15.74.450.VIE.00.000 | Cáp nhôm bọc vặn xoắn LV - ABC 0.6/1KV 4x50mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 28 | 43461 | 1216908
52 | 3.15.74.470.VIE.00.000 | Cáp nhôm bọc vặn xoắn LV - ABC 0.6/1KV 4x70mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 77 | 80995.09 | 6236622
53 | 3.15.96.076.VIE.00.000 | Cáp nhôm bọc lõi thép 24kV ACXH 70mm2 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 18 | 56590 | 1018620
54 | 3.20.05.002.VIE.00.000 | Kẹp (WR 835) nối rẽ đồng nhôm 50-95/120-240mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 6 | 34850 | 209100
55 | 3.20.05.251.VIE.00.000 | Kẹp (WR 379) nối rẽ đồng nhôm 25-50/70-95 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 25 | 39600 | 990000
56 | 3.20.05.253.VIE.00.000 | Kẹp (WR 815) nối rẽ đồng nhôm 25-70/120-240 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 30 | 37000 | 1110000
57 | 3.20.05.501.VIE.00.000 | Kẹp WR nối rẽ đồng nhôm 50-70/70-95 (WR-399) | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 20 | 33000 | 660000
58 | 3.20.05.700.VIE.00.000 | Kẹp (WR 419) nối rẽ đồng nhôm 70-95/70-95mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 18 | 32390.33 | 583026
59 | 3.20.17.070.VIE.00.000 | Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 70mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 4 | 70700 | 282800
60 | 3.20.17.120.VIE.00.000 | Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 120mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 9 | 76547.11 | 688924
61 | 3.20.17.187.VIE.00.000 | Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 185mm | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 16 | 107676.44 | 1722823
62 | 3.20.18.050.VIE.00.000 | Ống nối căng dây nhôm A 50 mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 4 | 51700 | 206800
63 | 3.20.18.120.VIE.00.000 | Ống nối căng dây nhôm A 120 mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 4 | 35131.5 | 140526
64 | 3.20.18.185.VIE.00.000 | Ống nối căng dây nhôm A 185mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 14 | 51454 | 720356
65 | 3.20.22.142.VIE.00.000 | Hotline 4/0 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 6 | 185200 | 1111200
66 | 3.20.22.247.VIE.00.000 | Kẹp nhôm song song AC 150-240 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 26 | 69860.35 | 1816369
67 | 3.20.24.002.000.00.F00 | Kẹp quai 2/0 | Cái |  | Không xác định | Hàng dư thừa có thể sử dụng được | 15 | 11305 | 169575
68 | 3.20.31.054.VIE.00.000 | Kẹp cáp nhôm AC 50-70 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 10 | 15700 | 157000
69 | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 72 | 29396.72 | 2116564
70 | 3.20.45.018.VIE.00.000 | MẮT NỐI ĐƠN 1-9 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 33 | 33100 | 1092300
71 | 3.20.45.169.VIE.00.A80 | Vòng treo đầu tròn (Socket clevis) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 22 | 10602.64 | 233258
72 | 3.20.61.053.VIE.00.A80 | KHÓA NÉO DÂY AC 50-70 MM2 (3U) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 1 | 22260 | 22260
73 | 3.20.74.060.VIE.00.000 | BỘ CHẰNG LỆCH D60-1200MM | Bộ |  | Vietnam | Hàng mới | 2 | 339300 | 678600
74 | 3.20.74.227.VIE.00.000 | Ty neo 22x2400 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 5 | 435000 | 2175000
75 | 3.20.84.025.VIE.00.000 | Đầu cosse ép đồng 25mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 22 | 43678.86 | 960935
76 | 3.22.80.502.VIE.00.000 | Đế neo 400X1500 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 1 | 443597 | 443597
77 | 3.46.05.063.CHN.00.000 | Máy cắt hạ thế (MCB) 1 cực 63A | Cái |  | China | Hàng mới | 30 | 93200 | 2796000
78 | 3.46.10.032.CHN.00.000 | Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 32A | Cái |  | China | Hàng mới | 128 | 68431.63 | 8759249
79 | 3.53.05.725.VIE.00.A80 | Biến dòng điện (CT) 600V 250/5A 10VA CCX 0,5 (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 11 | 128976.55 | 1418742
80 | 3.53.05.741.VIE.00.000 | Biến dòng điện (CT) 600V 400/5A 5VA CCX 0,5 (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 1 | 363677 | 363677
81 | 3.60.05.616.VIE.00.A80 | Điện kế 1P2W 10-30(A) 220V (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 8 | 68183.25 | 545466
82 | 3.60.36.047.ENG.00.A80 | Điện kế điện tử 3P 5(6)A 57.5/240V Class 0.5S, kèm RS232 (ĐKĐ) | Cái |  | England | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 3 | 892795.67 | 2678387
83 | 3.60.36.072.VIE.00.A80 | Điện kế điện tử 3P 3 giá 3x5(10)A GT 3x(57,7/100V - 240/415V) CCX0,5S (không kèm module) (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 2 | 1272445.5 | 2544891
84 | 3.60.46.067.VIE.00.A80 | Điện kế điện tử 3P RF 5(100)A 230/400V nhiều biểu giá không module (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 22 | 1019557.18 | 22430258
85 | 3.60.46.112.VIE.00.A80 | Điện kế điện tử 3 pha 3 giá PLC 3x10(100)A 220/380V CCX:1 (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 1 | 1328880 | 1328880
86 | 3.60.55.039.VIE.00.000 | Điện kế điện tử 1 pha 1 giá TT 20(80)A 220V CCX1- PLC - kèm module (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 1 | 427490 | 427490
87 | 3.60.55.084.VIE.00.000 | Công tơ điện tử 1 pha 1 giá loại trực tiếp 5(80)A, 220V-230V, CCX: 1 - module PLC ĐKĐ | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 118 | 428045.37 | 50509354
88 | 3.60.55.284.VIE.00.000 | Công tơ điện tử 1 pha nhiều biểu giá loại trực tiếp 5(80)A, 220V;230V, CCX: 1 - module PLC ĐKĐ | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 4 | 785170.75 | 3140683
89 | 3.60.55.290.VIE.00.A80 | Công tơ điện tử 2 chiều 1P nhiều biểu giá TT 10(100A), 220V,CCX:1 không module (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 9 | 324688.89 | 2922200
90 | 3.60.56.083.VIE.00.000 | Công tơ điện tử 1 pha 1 giá loại trực tiếp 5(80)A, 220V, CCX: 1 - module PLC ĐKĐ | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 16 | 426698.75 | 6827180
91 | 3.60.56.087.VIE.00.000 | Công tơ điện tử 1 pha nhiều biểu giá loại gián tiếp 5(10)A, 220V-230V, CCX:0,5S - module PLC (ĐKĐ) | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 7 | 785889.43 | 5501226
92 | 3.60.56.088.VIE.00.000 | Công tơ điện tử 1 pha 1 giá loại trực tiếp , 230 V, 10(80) A, CCX: 1, module PLC | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 107 | 427908 | 45786156
93 | 3.60.56.095.VIE.00.000 | Công tơ điện tử 1 pha nhiều biểu giá trực tiếp 230 V, 10(80) A, CCX: 1, module PLC | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 14 | 787880.5 | 11030327
94 | 3.60.90.010.VIE.00.000 | Nắp chụp điện kế 1 pha | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 3 | 97092.33 | 291277
95 | 3.60.90.109.000.00.A80 | Hộp 1 công tơ 3 pha composite ngoài trời | Cái |  | Không xác định | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 1 | 194920 | 194920
96 | 3.60.90.117.VIE.00.000 | Hộp 1 công tơ 1 pha composit + 1 MCB 32A | Bộ |  | Vietnam | Hàng mới | 17 | 109000 | 1853000
97 | 3.60.90.119.VIE.00.000 | Hộp 2 công tơ một pha composite + 2 MCB 32A | Bộ |  | Vietnam | Hàng mới | 30 | 250000 | 7500000
98 | 3.60.90.120.VIE.00.000 | Hộp 4 công tơ một pha composite + 4 MCB 32A | Bộ |  | Vietnam | Hàng mới | 10 | 375000 | 3750000
99 | 3.60.90.307.VIE.00.000 | Hộp 1 công tơ 3 pha composite đặt ngoài trời (có đai inox) | Bộ |  | Vietnam | Hàng mới | 11 | 180000 | 1980000
100 | 3.60.90.307.VIE.00.A80 | Hộp 1 công tơ 3 pha composite đặt ngoài trời (có đai inox) | Bộ |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 3 | 159770 | 479310
101 | 3.70.75.007.JPN.00.000 | Băng keo cách điện trung thế (ngoài trời) | Cái |  | Japan | Hàng mới | 5 | 252000 | 1260000
102 | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn |  | Vietnam | Hàng mới | 776 | 11641.08 | 9033475
103 | 3.80.42.110.VIE.00.000 | Cáp quang 4 sợi | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 200 | 2750 | 550000
104 | 3.80.88.346.VIE.00.000 | Néo cáp quang ADSS 24 sợi 1H KV 150m | Bộ |  | Vietnam | Hàng mới | 3 | 95000 | 285000
105 | 3.80.88.372.VIE.00.000 | Yếm thép mạ kẽm | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 8 | 3434.5 | 27476
106 | 3.80.88.372.VIE.00.A80 | Yếm thép mạ kẽm | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 6 | 1600 | 9600
107 | 3.80.88.379.VIE.00.A80 | Bộ tập trung (DCU) | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 15 | 3097588.67 | 46463830
108 | 4.38.00.007.VIE.00.000 | Bu lông 8x30 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 3 | 1500 | 4500
109 | 4.38.00.026.VIE.00.000 | Bu lông 12x25 | Con |  | Vietnam | Hàng mới | 52 | 2995.44 | 155763
110 | 4.38.00.027.VIE.00.000 | Bu lông 12x30 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 391 | 2900.5 | 1134095
111 | 4.38.00.027.VIE.00.A80 | Bu lông 12x30 | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 1 | 1160 | 1160
112 | 4.38.00.038.VIE.00.000 | Bu lông 12x250 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 612 | 10379.07 | 6351988
113 | 4.38.00.057.VIE.00.000 | Bu lông 16x100 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 11 | 8783.18 | 96615
114 | 4.38.00.060.VIE.00.000 | Bu lông 16x150 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 30 | 9903.13 | 297094
115 | 4.38.00.061.VIE.00.000 | Bu lông 16x200 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 173 | 12961.15 | 2242279
116 | 4.38.00.063.VIE.00.000 | Bu lông 16x250 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 26 | 16546.77 | 430216
117 | 4.38.00.065.VIE.00.000 | Bu lông 16x300 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 28 | 18200 | 509600
118 | 4.38.00.069.VIE.00.000 | Bu lông 16x500 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 21 | 23472.38 | 492920
119 | 4.38.00.153.VIE.00.000 | Bu lông 12x140 | Con |  | Vietnam | Hàng mới | 479 | 6848.17 | 3280274
120 | 4.38.10.000.VIE.00.000 | Bu lông VRS 16x100 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 98 | 11159.87 | 1093667
121 | 4.38.10.010.VIE.00.000 | Bu lông VRS 16x700 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 10 | 32800 | 328000
122 | 4.38.10.017.VIE.00.A80 | Bu lông VRS 22x650 | Cái |  | Vietnam | Hàng thu hồi có thể sử dụng được | 1 | 20772 | 20772
123 | 4.38.20.058.VIE.00.000 | Bu lông VR 2Đ 22x850 | Con |  | Vietnam | Hàng mới | 3 | 94690 | 284070
124 | 4.38.30.001.VIE.00.000 | Bu lông mắt 16x200 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 1 | 20192 | 20192
125 | 4.38.30.002.VIE.00.000 | Bu lông mắt 16x250 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 9 | 21651.33 | 194862
126 | 4.70.21.010.VIE.00.000 | Long đên vuông ĐK10 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 36 | 1200 | 43200
127 | 4.70.21.014.VIE.00.000 | Long đền vuông ĐK 14 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 669 | 1305.85 | 873611
128 | 4.70.21.024.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 24 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 5 | 7599.4 | 37997
129 | 4.70.22.012.VIE.00.000 | Lông đền tròn ĐK 12 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 32 | 840 | 26880
130 | 4.90.21.049.VIE.00.000 | Ống nhựa tròn ĐK 49 | Mét |  | Vietnam | Hàng mới | 16 | 40918 | 654688
131 | 4.90.41.034.VIE.00.000 | Ống (cút) nhựa nối thẳng ĐK 34 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 54 | 3200 | 172800
132 | 4.90.41.042.VIE.00.000 | Ống (cút) nhựa nối thẳng ĐK 42 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 82 | 4903.49 | 402086
133 | 4.90.41.060.VIE.00.000 | Ống (cút) nhựa nối thẳng ĐK 60 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 22 | 5948.23 | 130861
134 | 4.90.41.427.VIE.00.000 | Ống nhựa giảm nối thẳng 42/27 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 13 | 5000 | 65000
135 | 4.90.41.934.VIE.00.000 | Nối giảm ống nhựa 90/34 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 35 | 13263.46 | 464221
136 | 4.90.51.428.VIE.00.000 | Co nhựa 90 độ giảm ĐK 60/27 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 11 | 6240 | 68640
137 | 4.90.57.011.VIE.00.000 | Co giảm PVC dk 60-34mm2 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 42 | 6700 | 281400
138 | 4.90.61.034.VIE.00.000 | Co nhựa chữ T ĐK 34 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 34 | 5964.15 | 202781
139 | 4.90.61.042.VIE.00.000 | Co nhựa chữ T ĐK 42 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 59 | 7250 | 427750
140 | 4.90.61.060.VIE.00.000 | Co nhựa chữ T ĐK 60 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 26 | 9000 | 234000
141 | 4.90.80.009.VIE.00.000 | Nắp chụp LA | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 15 | 25600 | 384000
142 | 4.90.80.523.VIE.00.000 | Nắp chụp MBA D=145 | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 2 | 91000 | 182000
143 | 4.90.80.831.VIE.00.000 | Bảng nhựa đơn gắn điện kế 1 pha | Cái |  | Vietnam | Hàng mới | 3 | 52726 | 158178
144 | 4.90.80.868.000.00.000 | Đế nổi | Cái |  | Không xác định | Hàng mới | 2 | 45000 | 90000